## 基本情報
No. | 項目 | 入力欄 | 留意事項
1 | 学校番号
2 | 学校名 |  | 校舎の場合、校舎名まで入力
3 | 課程【高等学校のみ】 |  | ドロップダウンリストから、「全日・夜定・昼定・通信」の別を入力
4 | 学校担当者
職
氏名
5 | 学校薬剤師氏名
6 | 飲料水（水道水）
| 給水源の種類 | ①簡易専用水道 | 該当するものに「●」を入力、複数選択可 （ドロップダウンリストから入力）
②小規模貯水槽水道
③その他
|  | （具体的に入力） | 給水源の種類を具体的に入力
7 | 飲料水（井水等）
| 給水源の種類 | ①井戸水 | 該当するものに「●」を入力 （ドロップダウンリストから入力）
②湧水
③沢水
④その他
|  | （具体的に入力） | 給水源の種類を具体的に入力
8 | 雑用水
| (1)利用原水の種類 | ①雨水 | 該当するものに「●」を入力 （ドロップダウンリストから入力）
②下水再利用水
③その他
|  | （具体的に入力） | 原水の種類を具体的に入力
| (2)利用種別 | ①散水 | 該当するものに「●」を入力 （ドロップダウンリストから入力）
②修景
③清掃
④水洗便所
⑤その他
|  | （具体的に入力） | 用途を具体的に入力
9 | プール
| (1)給水源の種類 | ①上水道・簡易水道 | 該当するものに「●」を入力 （ドロップダウンリストから入力）
②専用水道
③専用水道以外の井戸水
④その他
|  | （具体的に入力） | 給水源の種類を具体的に入力
| (2)ろ材の種類 | ①砂 | 該当するものに「●」を入力 （ドロップダウンリストから入力）
②けいそう土
③カートリッジ
④その他
|  | （具体的に入力） | ろ材の種類を具体的に入力
学校環境衛生検査票 基本情報入力
※ 基本情報を入力すると、様式１～１０の該当欄に内容が反映されます。

## 様式1-1（換気保温等）
様式１－１
学校環境衛生検査票「換気及び保温等」
[16 empty] | 学校番号 | （ | ）
学 校 名 | [15 empty] | （課程： |  | ）
学校担当者職氏名 | [10 empty] | 学校薬剤師氏名
１ 検査結果
検査日時 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | ① |  | 時 |  | 分 | 天候
[9 empty] | ② |  | 時 |  | 分
区 分 | ①普 通 教 室 | [5 empty] | ②特 別 教 室 |  |  |  |  | 外 気 |  |  |  | 基 準
教室名称
教室位置 |  | 棟 |  |  | 階 |  |  |  | 棟 |  | 階
教室容積 | 縦 |  |  | ｍ× |  |  | 縦 |  |  | ｍ×
| 横 |  |  | ｍ× |  |  | 横 |  |  | ｍ×
| 高さ |  |  | ｍ |  |  | 高さ |  |  | ｍ
在室人員 |  |  |  |  | 人 | [5 empty] | 人
温 度 |  |  |  |  | ℃ | [5 empty] | ℃ |  |  |  | ℃ | 17～28℃
相対湿度 |  |  |  |  | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  | ％ | 30～80％
換 気 （二酸化炭素） ①始業時 ②15分後 ③30分後 ④終業時 | ① |  |  |  | ppm |  | ① |  |  |  | ppm |  |  |  | ppm | 1,500ppm以下 （参考：外気は400ppm前後）
| ② |  |  |  | ppm |  | ② |  |  |  | ppm
| ③ |  |  |  | ppm |  | ③ |  |  |  | ppm
| ④ |  |  |  | ppm |  | ④ |  |  |  | ppm
浮遊粉じん |  |  |  |  | mg/m3 | [5 empty] | mg/m3 |  |  |  |  | 0.10mg/m3以下
気 流※１ |  |  |  |  | m/秒 | [5 empty] | m/秒 |  |  |  |  | 0.5m/秒以下
一酸化炭素※２ |  |  |  |  | ppm | [5 empty] | ppm |  |  |  |  | 10ppm以下
※１ 冷房時又は暖房時に測定する。
※２ 暖房（燃焼器具を使用）時に測定する。
２ 所見
Note on AA5: 高等学校の場合は、課程の別（全日、夜定、昼定、通信）を確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。

## 様式1-2（換気保温等）
様式１－２
学校環境衛生検査票「換気及び保温等」
[7 empty] | 学校番号 | （ |  |  | ）
|  |  | ①普 通 教 室 |  |  | ②特 別 教 室
検査前の状況 | 換気の状況 （具体的に記入）
検査時の状況 | 窓 の 開放状況 | 廊下側 | 全開 ・ 一部開 ・ 閉 |  | 無 | 全開 ・ 一部開 ・ 閉 |  |  |  | 無
|  | 外気側 | 全開 ・ 一部開 ・ 閉 |  | 無 | 全開 ・ 一部開 ・ 閉 |  |  |  | 無
| 天 窓 の 開放状況 | 廊下側 | 全開 ・ 一部開 ・ 閉 |  | 無 | 全開 ・ 一部開 ・ 閉 |  |  |  | 無
|  | 外気側 | 全開 ・ 一部開 ・ 閉 |  | 無 | 全開 ・ 一部開 ・ 閉 |  |  |  | 無
授業の状況 （授業の内容）
| 冷暖房機器稼動状況 |  | 稼動 ・ 停止 |  | 無 | 稼動 ・ 停止 |  |  |  | 無
|  |  | その他（ | ） |  | その他（ |  |  | ）
| 燃焼器具の使用 （暖房機器稼働の場合） |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
その他参考事項
検査結果が基準を 超過した場合、 推定される原因

## 様式2（VOC）
様式２
学校環境衛生検査票「揮発性有機化合物」
[18 empty] | 学校番号 | （ |  |  | ）
学校名
学校担当者職氏名 | [10 empty] | 学校薬剤師氏名
検査年月日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
採取教室建物構造 |  |  | 木造 |  |  |  | 鉄筋コンクリート | [6 empty] | 鉄骨プレハブ
|  |  | その他（ | [13 empty] | ）
採取教室 |  | 場所 | [7 empty] | 館・棟 | [6 empty] | 階
名称
|  | 内装材質 | 床
壁
天井
|  | 換気設備 |  |  |  | 有 ・ 無
新築・改築・改修の 状況 （該当する場合に記入） |  | 新築・改築・改修の別： | [7 empty] | 新築 |  |  |  | 改築 |  |  |  | 改修
|  | 新築等の年月： | [7 empty] | 年 |  |  | 月
改修の場合、その内容（内装の張り替えなど）：
新たな備品の 整備状況 （該当する場合に記入） |  | 整備物品： |  |  |  | 机 |  | イス |  |  |  | コンピュータ
[6 empty] | その他（ | [8 empty] | ）
|  | 台数： |  |  |  |  | 台 |  |  | 整備年月： | [7 empty] | 年 |  | 月
過去の検査結果 |  | 検査年月日 | [10 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
同じ教室で過去に検査を 行っている場合、直近の 結果を記入 |  | ホルムアルデヒド | [13 empty] | μｇ／ｍ３
|  | トルエン | [13 empty] | μｇ／ｍ３
換気時間（30分以上） |  |  | 月 |  | 日 |  | 時 | 分 | ～ |  |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
閉鎖時間（5時間以上） |  |  | 月 |  | 日 |  | 時 | 分 | ～ |  |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
採取時間・気温（24時間） | 開始 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 時 |  |  | 分 |  |  |  | 気温 |  |  |  |  | ℃
| 終了 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 時 |  |  | 分 |  |  |  | 気温 |  |  |  |  | ℃
今回の検査結果 |  | 検査機関名
|  | ホルムアルデヒド | [10 empty] | μg/m３ |  |  | （基準：100μg/m３以下）
|  | トルエン | [10 empty] | μg/m３ |  |  | （基準：260μg/m３以下）
所見
＊及び＊＊は、それぞれ同じ日時となること。
＊
＊
＊＊
＊＊

## 様式3（ダニ）
様式３
学校環境衛生検査票「ダニアレルゲン」
[9 empty] | 学校番号 | （ |  | ）
学校名 | [8 empty] | （課程： |  |  | ）
学校担当者職氏名 |  |  |  |  | 学校薬剤師氏名
検査年月日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
検査教室等名称
場所 |  |  |  | 館・棟 |  |  |  |  | 階
窓の開放状況（夏期） | 週 | 日、 |  | １日平均 |  |  |  |  | 時間解放
換気設備 | 無 ・ 有 | （週 |  |  | 日、１日 |  |  |  | 時間稼働）
冷房設備 | 無 ・ 有 | （週 |  |  | 日、１日 |  |  |  | 時間稼働）
気温 |  |  | ℃
検査対象 | 寝具 ・ カーペット ・ 畳 ・ その他 | [6 empty] | （ |  |  |  | ）
掃除機かけ頻度 |  |  | 回／月
洗濯頻度 |  |  | 回／年 （寝具、カーペット等のみ記載）
検査結果 （基準：100匹/m2以下） |  |  | 匹／ｍ2
再検査結果※ |  |  | 匹／ｍ2 |  |  |  | （ | 月 |  |  | 日実施）
所見
※ 再検査を行った場合に記載する。
Note on U5: 高等学校の場合は、課程の別（全日、夜定、昼定、通信）を確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。

## 様式4（照度）
様式４
学校環境衛生検査票「照度」
[18 empty] | 学校番号 | （ |  |  | ）
学校名 | [17 empty] | （課程： |  |  |  | ）
学校担当者職氏名 | [10 empty] | 学校薬剤師氏名
検査日時 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | （ |  |  | ） | 時 |  | 分 |  | 天候
教室名 | [5 empty] | 人工照明 |  |  |  | 無 ・ 有 |  | （ |  | Ｗ | × |  |  | 灯 | ＝ |  | Ｗ | ）
照明器具の汚れ | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 最近の清掃日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
カーテン |  | 無 ・ 有 |  | （ |  | 全開 |  |  | 一部開 |  |  | 全閉 ）
検査場所 | 検査結果 | [15 empty] | 判定基準
黒 板 （垂直面照度を測定） | [11 empty] | 30cm |  |  |  |  | 300ルクス以上であること。 500ルクス以上であることが望ましい。 最大照度と最小照度の比は20:1を超えないこと。10:1を超えないことが望ましい。
10 cm
| 最大照度 |  |  |  |  | ルクス | 最小照度 | [5 empty] | ルクス | 最大･最小の比 | [6 empty] | ：１
| まぶしさ |  | （黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源の有無） | [12 empty] | 有 ・ 無
教 室 机上で水平 照度を測定 | [11 empty] | 1m |  |  |  |  | 300ルクス以上であること。 500ルクス以上であることが望ましい。 最大照度と最小照度の比は20:1を超えないこと。10:1を超えないことが望ましい。 コンピュータを使用する教室等の机上の照度は500～1000ルクス程度が望ましい。
1m
| 最大照度 |  |  |  |  | ルクス | 最小照度 | [5 empty] | ルクス | 最大･最小の比 | [6 empty] | ：１
| まぶしさ |  | （見え方を妨害するような光沢、窓・電灯の映り込みの有無） | [12 empty] | 有 ・ 無
所見
Note on AC4: 高等学校の場合は、課程の別（全日、夜定、昼定、通信）を確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。
Note on G23: 検査結果を入力すると、最大照度が表示されます。
Note on Q23: 検査結果を入力すると、最小照度が表示されます。
Note on AA23: 検査結果を入力すると、最大・最小の比が表示されます。

## 様式5（騒音）
様式５
学校環境衛生検査票「騒音レベル」
[11 empty] | 学校番号 | （ |  | ）
学校名 | [10 empty] | （課程： |  |  | ）
学校担当者職氏名
学校薬剤師氏名
検査日時 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | （ |  | ） |  | 時 | 分
測定教室名称
測定教室場所 | [5 empty] | 館・棟 |  |  |  |  | 階
推定される騒音源
測定時の天候
測定値 | 開窓時 | 教室内窓側 （基準：55dB） | ＬＡｅｑ | [5 empty] | ｄＢ
|  | 教室内廊下側 （基準：55dB） | ＬＡｅｑ | [5 empty] | ｄＢ
| 閉窓時 | 教室内窓側 （基準：50dB） | ＬＡｅｑ | [5 empty] | ｄＢ
|  | 教室内廊下側 （基準：50dB） | ＬＡｅｑ | [5 empty] | ｄＢ
所見
Note on W5: 高等学校の場合は、課程の別（全日、夜定、昼定、通信）を確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。

## 様式6-1（水道水・水質）
様式６－１
学校環境衛生検査票「飲料水（水道水の水質）」
[14 empty] | 学校番号 | （ |  | ）
学校名
学校担当者職氏名 | [8 empty] | 学校薬剤師氏名
検査年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | （ |  | ） | 気温 |  |  |  |  | ℃
給水源の種類＊１ （複数選択可） | 上水道・簡易水道
|  | 簡易専用水道 |  |  |  |  | 小規模貯水槽水道 | [5 empty] | その他（ |  |  |  | ）
日常点検実施状況（給水栓水及び冷水器等から供給される水） 及びその記録の保管状況等 | [10 empty] | 適 ・ 不適
水質検査結果
採水場所＊２ |  | 系統① |  |  | 系統② |  | 系統③ |  |  | 系統④ |  | 系統⑤ |  |  | 基 準
検査項目
水 温（℃）
一般細菌（集落数/mL） | [14 empty] | 1mL中の集落数100以下
大 腸 菌 | [14 empty] | 検出されないこと
塩化物イオン（mg/L） | [14 empty] | 200mg/L以下
有機物（全有機炭素 （ＴＯＣ）の量）（mg/L） | [14 empty] | 3mg/L以下
ｐ Ｈ 値 | [14 empty] | 5.8以上 8.6以下
味 | [14 empty] | 異常でないこと
臭 気 | [14 empty] | 異常でないこと
色 度（度） | [14 empty] | 5度以下
濁 度（度） | [14 empty] | 2度以下
遊離残留塩素（mg/L） | [14 empty] | 0.1mg/L以上
上記以外の検査項目 （必要に応じ実施した場合） |  |  | 検査項目 | [7 empty] | 結果 |  |  |  | 水道法水質基準による
(適・不適)
所 見
＊１：受水槽有効容量が10ｍ３を超える場合は簡易専用水道、10ｍ３以下の場合は小規模貯水槽水道
＊２：採水場所には採水場所名称を記載する。系統番号は【様式７】と合わせる。
Note on A8: 該当するものの左欄の○を確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。
Note on Y9: その他の場合、具体的に記入されているか確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。

## 様式6-2（井水等・水質）
様式６－２
学校環境衛生検査票「飲料水（井戸水等の水質）」
[5 empty] | 学校番号 | （ | ）
学校名
学校担当者職氏名 |  |  | 学校薬剤師氏名
採水場所名称
水源の種類 | 井戸水 | 湧水 | 沢水 | その他（ |  |  | ）
日常点検実施状況及びその記録の保管状況等 |  |  | 適 ・ 不適
水質検査結果
採水年月日 | [5 empty] | 基 準
検査項目
原水・給水栓水の別
気 温（℃）
水 温（℃）
一般細菌（集落数/mL） | [5 empty] | 1mL中の集落数100以下
大 腸 菌 | [5 empty] | 検出されないこと
塩化物イオン（mg/L） | [5 empty] | 200mg/L以下
有機物（全有機炭素 （ＴＯＣ）の量）（mg/L） | [5 empty] | 3mg/L以下
ｐ Ｈ 値 | [5 empty] | 5.8以上 8.6以下
味 | [5 empty] | 異常でないこと
臭 気 | [5 empty] | 異常でないこと
色 度（度） | [5 empty] | 5度以下
濁 度（度） | [5 empty] | 2度以下
遊離残留塩素（mg/L） | [5 empty] | 0.1mg/L以上
水道法に規定する専用 水道が実施すべき上記 以外の水質検査項目 | 別添のとおり（検査結果を添付）
所 見
Note on A8: 該当するものの左欄の○を確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。
Note on Y8: その他の場合、具体的に記入されているか確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。

## 様式7（飲料水施設）
様式７
学校環境衛生検査票「飲料水（施設・設備）」
[17 empty] | 学校番号 | （ |  | ）
学校名
学校担当者職氏名 | [10 empty] | 学校薬剤師氏名
検査年月日 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日 | （ |  | ）
給水源の種類 |  |  | １ 水道水を水源とする飲料水の場合（複数選択可）
|  |  |  | 簡易専用水道 |  |  | 小規模貯水槽水道 | [7 empty] | その他（ |  |  |  |  | ）
２ 専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の場合
|  |  |  | 井戸水 |  | 湧水 |  |  | 沢水 |  |  |  | その他（ | [5 empty] | ）
系統番号 |  |  |  | 系統① |  | 系統② |  |  |  | 系統③ |  |  |  | 系統④ |  |  |  | 系統⑤
受水槽 | 受水槽番号 |  |  | ① |  | ② |  |  |  | ③ |  |  |  | ④ |  |  |  | ⑤
有効容量※１（ｍ３）
| 設置方式 |  |  | 地下・半地下・地上 |  | 地下・半地下・地上 |  |  |  | 地下・半地下・地上 |  |  |  | 地下・半地下・地上 |  |  |  | 地下・半地下・地上
| 外部からの汚染のおそれ |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適
| 亀裂・漏水等 |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適
| 周辺の清潔度 |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適
高置水槽 | 高置水槽番号 |  |  | ① |  | ② |  |  |  | ③ |  |  |  | ④ |  |  |  | ⑤
有効容量※１（ｍ３）
| 外部からの汚染のおそれ |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適
| 亀裂・漏水等 |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適
| 周辺の清潔度 |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適
配管、給水栓、給水ポンプ、塩素消毒設備※２、浄化設備※３等 |  | 外部からの汚染のおそれ、機能の適切な維持 | [13 empty] | 適 ・ 不適
|  | 給水栓の吐水口空間の確保 | [13 empty] | 適 ・ 不適
|  | 故障、破損、老朽及び漏水の箇所 | [13 empty] | 適 ・ 不適
|  | 井戸水等の給水源に、汚水、異物等の混入のおそれ | [13 empty] | 非該当 |  | 適 ・ 不適
貯水槽清掃 |  | 清掃実施 | [7 empty] | 有 | （ |  |  | 年 |  | 月 | 日） |  | ・ 無
|  | 貯水槽清掃作業報告書 | [7 empty] | 有 ・ 無
所 見
※１ | 水槽において適正に利用可能な容量（水槽の最高水位と最低水位との間に貯留される水の容量）
※２ | 水道水を原水とする飲料水の場合は、施設の規模により追加注入する場合に設置され、水道水以外の井戸水等の場合は必ず備えること。
※３ | 水道水以外の井戸水等の場合は、原水の水質により必要に応じて設置する。
Note on C8: 水道水の場合は、「１」の左欄に○を付してください。 井戸水等の場合は、「２」の左欄に○を付してください。
Note on D9: 該当するものの左欄の○を確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。 水源が井戸水等の場合、下段「２」の左欄に「○」を入力すると本欄の○が消えます。
Note on X9: その他の場合、具体的に記入されているか確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。 （「２」も同様）
Note on D11: 該当するものの左欄の○を確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。 水源が水道水の場合、上段「１」の左欄に「○」を入力すると本欄の○が消えます。

## 様式8（雑用水）
様式８
学校環境衛生検査票「雑用水」
[18 empty] | 学校番号 | （ |  |  | ）
学校名
学校担当者職氏名 | [10 empty] | 学校薬剤師氏名
利用原水種別 |  | 雨水 |  |  | 下水再利用水 | [6 empty] | その他（ | [8 empty] | ）
利用種別 |  | 散水 |  | 修景 |  |  |  | 清掃 |  |  |  | 水洗便所 |  |  |  | その他（ | [5 empty] | ）
Ⅰ 水質検査
検査年月日 |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 基 準
検査項目 | 検 査 結 果
ｐ Ｈ 値 | [12 empty] | 5.8以上8.6以下
臭 気 | [12 empty] | 異常でないこと
外 観 | [12 empty] | ほとんど無色透明であること
大 腸 菌 | [12 empty] | 検出されないこと
遊離残留塩素（mg/L） | [12 empty] | 0.1（結合は0.4）mg/L以上であること
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [12 empty] | 適 ・ 不適
Ⅱ 施設・設備検査
検 査 年 月 日 | [10 empty] | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
水管に雨水等雑用水である旨の表示 | [8 empty] | 適 ・ 不適 | [5 empty] | 適 ・ 不適
水栓を設ける場合、鍵付き又は使用時のみ取り付ける構造、飲用不可の表示 | [5 empty] | 非該当 |  |  | 適 ・ 不適 | [5 empty] | 適 ・ 不適
飲料水を補給する場合、逆流防止構造の維持 | [5 empty] | 非該当 |  |  | 適 ・ 不適 | [5 empty] | 適 ・ 不適
雑用水を用いる水洗便所に、手洗い付きの洗浄用タンクを使用していない | [5 empty] | 非該当 |  |  | 適 ・ 不適 | [5 empty] | 適 ・ 不適
貯水槽の破損、外部からの汚染のおそれ、内部の清潔 | [8 empty] | 適 ・ 不適 | [5 empty] | 適 ・ 不適
水管の漏水等の異常のないこと | [8 empty] | 適 ・ 不適 | [5 empty] | 適 ・ 不適
塩素消毒設備等の管理状況 | [8 empty] | 適 ・ 不適 | [5 empty] | 適 ・ 不適
所 見
Note on A7: 該当するものの左欄の○を確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。
Note on W7: その他の場合、具体的に記入されているか確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。 （「利用種別」も同様）
Note on A8: 該当するものの左欄の○を確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。

## 様式9（プール水質）
様式９
学校環境衛生検査票「水泳プール（水質）」
[17 empty] | 学校番号 | （ |  |  | ）
学校名 | [6 empty] | 学校担当者 職 氏名 | [5 empty] | 学校薬剤師 氏 名
給水源の種類 |  |  | 上水道・簡易水道 |  |  | 専用水道 |  | 専用水道以外の井戸水 |  |  |  | その他（ | [8 empty] | ）
使用消毒剤 |  | 名 称： |  |  |  |  | 成分名： |  | 次亜塩素酸ナトリウム液 |  |  | 次亜塩素酸カルシウム |  |  |  | 塩素化イソシアヌル酸
日常点検の結果及び記録の保存状況 |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  | プール使用期間 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 | 日
検査年月日
検査時遊泳人数（人）
検査項目 |  |  |  | 検 査 結 果 | [5 empty] | 基 準 | [8 empty] | 検査頻度
気 温（℃）
水 温（℃）
遊離残留 塩素 （mg/L） | Ａ | [8 empty] | 0.4mg/L以上であること。1.0mg/L以下であることが望ましい。 （プールの対角線上3点（A,B,C）の水面下20cm付近について測定する。） | [8 empty] | 30日に1回
Ｂ
Ｃ
ｐ Ｈ 値 | [9 empty] | 5.8以上8.6以下であること
大 腸 菌 | [9 empty] | 検出されないこと
一 般 細 菌 | [9 empty] | 1mL中200ｺﾛﾆｰ以下であること
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）（mg/L） | [9 empty] | 12mg/L以下であること
濁 度（度） | [9 empty] | 2度以下であること
総トリハロメタン（mg/L） | [9 empty] | 0.2mg/L以下であることが望ましい | [8 empty] | 使用期間中 に1回
循環ろ過装置の処理水（度） | [9 empty] | 0.5度以下であること（0.1度以下が望ましい）
所 見
Note on A6: 該当するものの左欄の○を確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。
Note on AG6: その他の場合、具体的に記入されているか確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。

## 様式10（プール施設）
様式１０
学校環境衛生検査票「水泳プール（施設・設備）」
[16 empty] | 学校番号 | （ |  | ）
学校名
学校担当者職氏名 | [8 empty] | 学校薬剤師氏名
検査年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | （ |  |  | ）
循環ろ過の状況 | プール の容量 |  |  |  |  | ろ過 能力 | [7 empty] | 運転 時間
|  |  | ｍ３ |  |  |  |  | ｍ３/時 | [8 empty] | 時間/日
ろ材の種類 |  | 砂 |  | けいそう土 |  |  | カートリッジ | [5 empty] | その他（ | [5 empty] | ）
循環水量計 | 有 ・ 無 | [5 empty] | 補給水量計 |  |  |  |  | 有 ・ 無
腰洗槽 | 無 ・ 有（ 使用・未使用 ） | [5 empty] | 薬品保管設備 |  |  |  |  | 無 ・ 有（ 専用・兼用 ）
施設・設備等 | [11 empty] | 管理状況等
プール・プールサイドの衛生、安全性 | [11 empty] | 適 ・ 不適
プール施設の清掃年月日 | [14 empty] | 年 |  | 月 | 日実施
排水口・循環水の取り入れ口の安全性 | [11 empty] | 適 ・ 不適
（県プール条例では、ネジ・ボルト等で固定された堅固な格子鉄蓋･金網は二重であること） | [14 empty] | 年 |  | 月 | 日確認
シャワー・足洗い場の衛生、安全性 | [11 empty] | 適 ・ 不適
腰洗槽の衛生、安全性 | [11 empty] | 適 ・ 不適 ・ 腰洗槽なし
洗眼、洗面、うがい施設の衛生、安全性 | [11 empty] | 適 ・ 不適
便所の管理状況 | [11 empty] | 適 ・ 不適
更衣室の管理状況 | [11 empty] | 適 ・ 不適
薬品保管庫の管理状況 | [11 empty] | 適 ・ 不適
救命具の整備状況 | [11 empty] | 適 ・ 不適
救急薬品の整備状況 | [11 empty] | 適 ・ 不適
浄化設備及びその管理状況 | [11 empty] | 適 ・ 不適
（県プール条例では、プール本体及び循環系統内の水の全容量を１日の運転時間当たり４回以上循環させる能力を有すること）
消毒設備及びその管理状況 | [11 empty] | 適 ・ 不適
入場者の管理状況 | [11 empty] | 適 ・ 不適
排水の状況（残留塩素を低濃度にする等の適切な処理） | [11 empty] | 適 ・ 不適
屋内プールの場合 | 空気中の二酸化炭素（1,500ppm以下が望ましい。） | [10 empty] | 適 ・ 不適 ・ 非該当
| 空気中の塩素ガス（0.5ppm以下が望ましい） | [10 empty] | 適 ・ 不適 ・ 非該当
| 水平面照度（200lx以上が望ましい） | [10 empty] | 適 ・ 不適 ・ 非該当
所 見
Note on A10: 該当するものの左欄の○を確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。
Note on V10: その他の場合、具体的に記入されているか確認してください。 ※基本情報に入力した内容が反映されます。
Note on R31: 屋外プールにあっては、「非該当」に○を記載ください。