様式６－２

学 校 環 境 衛 生 検 査 票
（飲料水（井戸水等の水質））

学校薬剤師会

| 学校名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校担当者職氏名 |  |  |  |  |  |  | 学校薬剤師氏名 |  |  |  |  |
| 採水場所名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源の種類 |  | １ 井戸水 ２ 湧水 ３ 沢水 ４ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常点検実施状況及びその記録の保管状況等 |  |  |  |  |  | １ 適 ２ 不適 |  |  |  |  |  |
| 水 質 検 査 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採水年月日 検査項目 |  |  | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ |  |  | ・ ・ | ・ ・ |  | 判定基準 |
| 原水・給水栓水の別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 気 温（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 温（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般細菌（集落数/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1mL中の集落 数100以下 |
| 大 腸 菌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検出され ないこと |
| 塩化物イオン（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200mg/L以下 |
| 有機 物等 | 過マンガン酸カリウム消費量（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10mg/L以下 |
|  | 全有機炭素 （ＴＯＣ）（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5mg/L以下 |
| ｐ Ｈ 値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8以上 8.6以下 |
| 味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常で ないこと |
| 臭 気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常で ないこと |
| 色 度（度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5度以下 |
| 濁 度（度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2度以下 |
| 遊離残留塩素（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1mg/L以上 |
| 水道法に規定する専用 水道が実施すべき上記 以外の水質検査項目 |  |  | 別添のとおり（検査結果を添付） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所 見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |