## 様式1-1（換気保温等）
様式 １
学校環境衛生検査票「換気及び保温等」
学校名 | [16 empty] | 天候
学校担当職員氏名 | [10 empty] | 学校薬剤師氏名
検査日時 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  | （ | ） | 時 |  | 分 | ～ |  | 時 | 分
測定場所 | 普通教室 ・ その他（ ）
教室名称
教室位置 | 棟 階
教室容積 | [8 empty] | ㎥ |  |  | （縦 ｍ×横 ｍ×高さ ｍ）
在室人員 |  |  | 人 | （児童生徒 人、教職員・検査員 人） | [8 empty] | 授業の内容
窓の開放状況 | 廊下側 |  | 全開・一部開・閉 | [5 empty] | 天窓の開放状況 | [5 empty] | 廊下側 |  |  | 全開・一部開・閉
| 外気側 |  | 全開・一部開・閉 | [11 empty] | 外気側 |  |  | 全開・一部開・閉
冷・暖房機の状況 | 有（恒常的に稼働・随時稼働）・ 無 | [11 empty] | 種類 |  |  |  |  | エアコン・他（ ）
| 燃焼機器の使用 |  |  |  | 有 |  | ( |  |  | ) | ・ 無 | [6 empty] | 灯油・ガス・他（ ）
項目 | 測定結果 | [11 empty] | 外 気 |  |  |  |  | 基 準
温 度 | [8 empty] | ℃ | [6 empty] | ℃ |  | 17～28℃であることが望ましい
相対湿度 | [8 empty] | ％ | [6 empty] | ％ |  | 30～80％であることが望ましい
換 気 （ 二 酸 化 炭 素 ） ①始業時 ②15分後 ③30分後 ④終業時 |  | ① | [6 empty] | ppm | [8 empty] | 1,500ppm以下であることが望ましい
|  | ② | [6 empty] | ppm
|  | ③ | [6 empty] | ppm
１回の測定の場 合は④に記入 |  | ④ | [6 empty] | ppm | [6 empty] | ppm |  | （外気は400ppm程度）
浮遊粉じん※１ | [5 empty] | mg/㎥ |  |  | ・ | 省略 |  |  | 年 月 日測定 （ mg/㎥） |  |  |  |  | 0.10mg/m3以下
気 流※2 | [8 empty] | m/秒 | [8 empty] | 0.5m/秒以下であることが望ましい
一酸化炭素※3 | [8 empty] | ppm | [8 empty] | 10ppm以下
二酸化窒素※3 | [8 empty] | ppm | [8 empty] | 0.06ppm以下であることが望ましい
※１ 温・湿度、又は流量を調整する機器の使用時に測定するが、検査の結果が基準値の1／2を下回る場合には次回省略可。
※2 温・湿度、又は流量を調整する機器の使用時に測定する.
※3 燃焼器具を使用していない場合に限り、省略できる。
所見欄