## 様式9（プール水質）
様式９
学校環境衛生検査票「水泳プール（水質）」
学校名 | [7 empty] | 学校担当職員 氏 名 | [9 empty] | 学校薬剤師 氏 名
給水源の種類 |  | 1 | 上水道・簡易水道 |  |  | 2 | 専用水道 |  | 3 | 専用水道以外の井戸水 | [5 empty] | 4 | その他（ | [8 empty] | ）
使用消毒剤 |  | 名 称： | [5 empty] | 成分名： |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム液 |  |  |  |  | 次亜塩素酸カルシウム | [5 empty] | 塩素化イソシアヌル酸
日常点検の結果及び記録の保存状況 |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  | プール使用期間 |  |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 令和 |  | 年 | 月 | 日
検査年月日 | [13 empty] | 採取時間 |  |  | 午前 |  | 時 |  | 分 |  | 天 候
検査時遊泳人数（人） | [16 empty] | 午後 |  | 時 |  | 分
検査項目 |  |  |  | 検 査 結 果 | [9 empty] | 基 準 | [9 empty] | 検査頻度
気 温（℃）
水 温（℃）
遊離残留塩素 （mg/L） | Ａ | [12 empty] | 0.4mg/L以上であること。 1.0mg/L以下であることが望ましい。 （プールの対角線上3点（A,B,C）の水面下20cm及び循環ろ過装置の取水口付近（D)について測定する。） | [9 empty] | 使用日の積算が30日以内ごとに1回行う。 ただし、 愛知県では、 愛知県プール条例によって、 毎月1回以上行う。
Ｂ
Ｃ
Ｄ
ｐ Ｈ 値 | [13 empty] | 5.8以上8.6以下であること
大 腸 菌 |  |  |  | ＋ － | ＋ － |  | ＋ － | ＋ － |  |  |  | ＋ － |  | 検出されないこと。
一 般 細 菌（コロニー） | [13 empty] | 1mL中200ｺﾛﾆｰ以下であること。
有 機 物 等 （mg/L） （過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） | [13 empty] | 12mg/L以下であること。
濁 度 （度） | [13 empty] | 2度以下であること
総トリハロメタン（mg/L） | [13 empty] | 0.2mg/L以下であることが望ましい | [9 empty] | 使用期間中の適切な時期に1回
循環ろ過装置の処理水（度） | [13 empty] | 0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。
所 見 欄